## 평균_300W
* 300W 한정 평균 요약통계량
월간 가구당 평균 전력 소비량 |  |  |  |  | 계절별 가구당 평균 전력 소비량 |  |  |  |  | 1년 가구당 평균 전력 소비량
|  | use | not |  |  |  | use | not |  |  |  | use | not
| 2021-05-01 | 407.1 | 238.2 |  |  | spring | 366 | 239.2 |  |  | year | 411.3 | 272.4
| 2021-06-01 | 394.1 | 232 |  |  | summer | 483.9 | 296.1
| 2021-07-01 | 562.5 | 336.2 |  |  | autumn | 392.9 | 256.1
| 2021-08-01 | 495.1 | 320.2 |  |  | winter | 402.5 | 298.1
| 2021-09-01 | 377 | 267.8
| 2021-10-01 | 409.2 | 242.8
| 2021-11-01 | 392.4 | 257.7
| 2021-12-01 | 399.8 | 291.7
| 2022-01-01 | 435.2 | 309.9
| 2022-02-01 | 372.3 | 292.7
| 2022-03-01 | 375.9 | 260
| 2022-04-01 | 315 | 232.4
월 평균 가구당 전력 생산량 |  |  |  |  | 계절별 평균 가구당 전력 생산량 |  |  |  |  | 1년 평균 가구당 전력 생산량
|  | 발전량(kWh) |  |  |  |  | 발전량(kWh) |  |  |  |  | 발전량(kWh)
| 2021-05-01 | 33.6 |  |  |  | spring | 30.3 |  |  |  | year | 25.4
| 2021-06-01 | 31.1 |  |  |  | summer | 29.9
| 2021-07-01 | 30.2 |  |  |  | autumn | 21.6
| 2021-08-01 | 28.3 |  |  |  | winter | 19.8
| 2021-09-01 | 27.4
| 2021-10-01 | 21.2
| 2021-11-01 | 16.3
| 2021-12-01 | 16.9
| 2022-01-01 | 19.7
| 2022-02-01 | 22.8
| 2022-03-01 | 27.3
| 2022-04-01 | 30
월 평균 가구당 전력 수출량 |  |  |  |  | 계절별 평균 가구당 전력 수출량 |  |  |  |  | 1년 평균 가구당 전력 수출량
|  | 잉여전력량(kWh) | 잉여전력량/발전량 |  |  |  | 잉여전력량(kWh) | 잉여전력량/발전량 |  |  |  | 잉여전력량(kWh) | 잉여전력량/발전량
| 2021-05-01 | 0.9 | 0.6 |  |  | spring | 1.1 | 0.8 |  |  | year | 0.7 | 0.7
| 2021-06-01 | 0.4 | 0.3 |  |  | summer | 0.4 | 0.3
| 2021-07-01 | 0.2 | 0.2 |  |  | autumn | 0.6 | 0.7
| 2021-08-01 | 0.4 | 0.3 |  |  | winter | 0.7 | 0.8
| 2021-09-01 | 0.9 | 0.8
| 2021-10-01 | 0.5 | 0.5
| 2021-11-01 | 0.5 | 0.8
| 2021-12-01 | 0.4 | 0.5
| 2022-01-01 | 0.7 | 0.9
| 2022-02-01 | 0.9 | 1
| 2022-03-01 | 2 | 1.5
| 2022-04-01 | 0.5 | 0.4
월 평균 가구당 전력 그리드 소비량 |  |  |  |  | 계절별 평균 가구당 전력 그리드 소비량 |  |  |  |  | 1년 평균 가구당 전력 그리드 소비량
|  | use | not |  |  |  | use | not |  |  |  | use | not
| 2021-05-01 | 374.4 | 238.2 |  |  | spring | 336.8 | 239.2 |  |  | year | 386.6 | 272.4
| 2021-06-01 | 363.5 | 232 |  |  | summer | 454.4 | 296.1
| 2021-07-01 | 532.5 | 336.2 |  |  | autumn | 371.8 | 256.1
| 2021-08-01 | 467.3 | 320.2 |  |  | winter | 383.3 | 298.1
| 2021-09-01 | 350.5 | 267.8
| 2021-10-01 | 388.5 | 242.8
| 2021-11-01 | 376.6 | 257.7
| 2021-12-01 | 383.3 | 291.7
| 2022-01-01 | 416.2 | 309.9
| 2022-02-01 | 350.4 | 292.7
| 2022-03-01 | 350.5 | 260
| 2022-04-01 | 285.6 | 232.4
SCR(월별 가구)
이OO
| 2021-05-01 | 0.98
| 2021-06-01 | 0.99
| 2021-07-01 | 0.96
| 2021-08-01 | 0.99
| 2021-09-01 | 0.97
| 2021-10-01 | 0.98
| 2021-11-01 | 0.97
| 2021-12-01 | 0.98
| 2022-01-01 | 0.97
| 2022-02-01 | 0.96
| 2022-03-01 | 0.95
| 2022-04-01 | 0.98
SSR(월별 가구)
이OO
| 2021-05-01 | 0.08
| 2021-06-01 | 0.08
| 2021-07-01 | 0.06
| 2021-08-01 | 0.06
| 2021-09-01 | 0.07
| 2021-10-01 | 0.05
| 2021-11-01 | 0.04
| 2021-12-01 | 0.05
| 2022-01-01 | 0.05
| 2022-02-01 | 0.06
| 2022-03-01 | 0.08
| 2022-04-01 | 0.1
SSR, SCR, 설비이용률, 발전시간
|  | SSR | SCR | 설비이용률 | 발전시간 |  |  | SSR | SCR | 설비이용률 | 발전시간 |  |  | SSR | SCR | 설비이용률 | 발전시간
| 2021-05-01 | 0.08 | 0.98 | 15.05 | 3.61 |  | spring | 0.07969 | 0.9626 | 15.1367 | 3.6333 |  | year | 0.060074 | 0.97277 | 11.995 | 2.8783
| 2021-06-01 | 0.08 | 0.99 | 14.41 | 3.46 |  | summer | 0.061032 | 0.98884 | 13.69 | 3.2833
| 2021-07-01 | 0.06 | 0.96 | 13.98 | 3.35 |  | autumn | 0.053453 | 0.97072 | 9.9167 | 2.38
| 2021-08-01 | 0.06 | 0.99 | 12.68 | 3.04 |  | winter | 0.047544 | 0.96633 | 9.2367 | 2.2167
| 2021-09-01 | 0.07 | 0.97 | 12.71 | 3.05
| 2021-10-01 | 0.05 | 0.98 | 9.5 | 2.28
| 2021-11-01 | 0.04 | 0.97 | 7.54 | 1.81
| 2021-12-01 | 0.05 | 0.98 | 7.56 | 1.82
| 2022-01-01 | 0.05 | 0.97 | 8.85 | 2.12
| 2022-02-01 | 0.06 | 0.96 | 11.3 | 2.71
| 2022-03-01 | 0.08 | 0.95 | 12.25 | 2.94
| 2022-04-01 | 0.1 | 0.98 | 18.11 | 4.35

## 평균_18kW
* 18kW 한정 평균 요약통계량
월간 가구당 평균 전력 소비량 |  |  |  |  | 계절별 가구당 평균 전력 소비량 |  |  |  |  | 1년 가구당 평균 전력 소비량
|  | use | not |  |  |  | use | not |  |  |  | use | not
| 2021-05-01 | 206.7 | 238.2 |  |  | spring | 200.9 | 239.2 |  |  | year | 197 | 272.4
| 2021-06-01 | 183.6 | 232 |  |  | summer | 242.2 | 296.1
| 2021-07-01 | 284.6 | 336.2 |  |  | autumn | 174.9 | 256.1
| 2021-08-01 | 258.5 | 320.2 |  |  | winter | 169.8 | 298.1
| 2021-09-01 | 172.5 | 267.8
| 2021-10-01 | 180.6 | 242.8
| 2021-11-01 | 171.6 | 257.7
| 2021-12-01 | 164.8 | 291.7
| 2022-01-01 | 169.8 | 309.9
| 2022-02-01 | 174.9 | 292.7
| 2022-03-01 | 188.2 | 260
| 2022-04-01 | 207.6 | 232.4
월 평균 가구당 전력 생산량 |  |  |  |  | 계절별 평균 가구당 전력 생산량 |  |  |  |  | 1년 평균 가구당 전력 생산량
|  | 발전량(kWh) |  |  |  |  | 발전량(kWh) |  |  |  |  | 발전량(kWh)
| 2021-05-01 | 1898.3 |  |  |  | spring | 1877.2 |  |  |  | year | 1656.8
| 2021-06-01 | 1813.6 |  |  |  | summer | 1724.9
| 2021-07-01 | 1819.2 |  |  |  | autumn | 1443.8
| 2021-08-01 | 1541.9 |  |  |  | winter | 1581.4
| 2021-09-01 | 1311
| 2021-10-01 | 1633.1
| 2021-11-01 | 1387.3
| 2021-12-01 | 1449
| 2022-01-01 | 1569.1
| 2022-02-01 | 1726
| 2022-03-01 | 1704.7
| 2022-04-01 | 2028.6
월 평균 가구당 전력 수출량 |  |  |  |  | 계절별 평균 가구당 전력 수출량 |  |  |  |  | 1년 평균 가구당 전력 수출량
|  | 잉여전력량(kWh) | 잉여전력량/발전량 |  |  |  | 잉여전력량(kWh) | 잉여전력량/발전량 |  |  |  | 잉여전력량(kWh) | 잉여전력량/발전량
| 2021-05-01 | 1729.1 | 27.9 |  |  | spring | 1712.5 | 27.7 |  |  | year | 1506.1 | 27.4
| 2021-06-01 | 1664.8 | 27.4 |  |  | summer | 1544.9 | 27.2
| 2021-07-01 | 1610.7 | 27.2 |  |  | autumn | 1311.3 | 27.2
| 2021-08-01 | 1359.1 | 26.9 |  |  | winter | 1455.9 | 27.6
| 2021-09-01 | 1179.1 | 26.7
| 2021-10-01 | 1492.2 | 28.1
| 2021-11-01 | 1262.8 | 26.7
| 2021-12-01 | 1331.3 | 28.4
| 2022-01-01 | 1446 | 28.5
| 2022-02-01 | 1590.3 | 25.8
| 2022-03-01 | 1558.5 | 28.1
| 2022-04-01 | 1849.8 | 27.2
월 평균 가구당 전력 그리드 소비량 |  |  |  |  | 계절별 평균 가구당 전력 그리드 소비량 |  |  |  |  | 1년 평균 가구당 전력 그리드 소비량
|  | use | not |  |  |  | use | not |  |  |  | use | not
| 2021-05-01 | 37.5 | 238.2 |  |  | spring | 36.2 | 239.2 |  |  | year | 46.3 | 272.4
| 2021-06-01 | 34.8 | 232 |  |  | summer | 62.2 | 296.1
| 2021-07-01 | 76.1 | 336.2 |  |  | autumn | 42.5 | 256.1
| 2021-08-01 | 75.7 | 320.2 |  |  | winter | 44.3 | 298.1
| 2021-09-01 | 40.6 | 267.8
| 2021-10-01 | 39.7 | 242.8
| 2021-11-01 | 47.1 | 257.7
| 2021-12-01 | 47.1 | 291.7
| 2022-01-01 | 46.7 | 309.9
| 2022-02-01 | 39.2 | 292.7
| 2022-03-01 | 42 | 260
| 2022-04-01 | 28.9 | 232.4
SCR(월별 가구)
최OO
| 2021-05-01 | 0.1
| 2021-06-01 | 0.09
| 2021-07-01 | 0.12
| 2021-08-01 | 0.13
| 2021-09-01 | 0.11
| 2021-10-01 | 0.09
| 2021-11-01 | 0.11
| 2021-12-01 | 0.08
| 2022-01-01 | 0.08
| 2022-02-01 | 0.08
| 2022-03-01 | 0.09
| 2022-04-01 | 0.09
SSR(월별 가구)
최OO
| 2021-05-01 | 0.79
| 2021-06-01 | 0.79
| 2021-07-01 | 0.73
| 2021-08-01 | 0.69
| 2021-09-01 | 0.75
| 2021-10-01 | 0.76
| 2021-11-01 | 0.71
| 2021-12-01 | 0.71
| 2022-01-01 | 0.72
| 2022-02-01 | 0.77
| 2022-03-01 | 0.75
| 2022-04-01 | 0.84
SSR, SCR, 설비이용률, 발전시간
|  | SSR | SCR | 설비이용률 | 발전시간 |  |  | SSR | SCR | 설비이용률 | 발전시간 |  |  | SSR | SCR | 설비이용률 | 발전시간
| 2021-05-01 | 0.79 | 0.1 | 14.18 | 3.4 |  | spring | 0.82025 | 0.087755 | 14.1867 | 3.4067 |  | year | 0.76504 | 0.090942 | 12.6217 | 3.03
| 2021-06-01 | 0.79 | 0.09 | 13.99 | 3.36 |  | summer | 0.74322 | 0.10437 | 13.0267 | 3.1267
| 2021-07-01 | 0.73 | 0.12 | 13.58 | 3.26 |  | autumn | 0.75719 | 0.091726 | 11.0033 | 2.6433
| 2021-08-01 | 0.69 | 0.13 | 11.51 | 2.76 |  | winter | 0.73896 | 0.079362 | 12.27 | 2.9433
| 2021-09-01 | 0.75 | 0.11 | 10.12 | 2.43
| 2021-10-01 | 0.76 | 0.09 | 12.19 | 2.93
| 2021-11-01 | 0.71 | 0.11 | 10.7 | 2.57
| 2021-12-01 | 0.71 | 0.08 | 10.82 | 2.6
| 2022-01-01 | 0.72 | 0.08 | 11.72 | 2.81
| 2022-02-01 | 0.77 | 0.08 | 14.27 | 3.42
| 2022-03-01 | 0.75 | 0.09 | 12.73 | 3.06
| 2022-04-01 | 0.84 | 0.09 | 15.65 | 3.76